北 京 中 医 药 大 学

仪器设备管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强对仪器设备的管理，提高其使用效率，根据教育部《高等学校仪器设备管理办法》的有关规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条  我校单价在人民币500元以上（含500元）的单台或成套仪器设备纳入学校固定资产管理范围，实验室与设备处负责仪器设备固定资产账目的管理。

第二章  管理体制

第三条  学校成立仪器设备采购及管理领导小组，领导全校仪器设备管理工作。采购领导小组由：主管副校长、审计处、财务处、“211工程”办公室、教务处、科技处、实验室与设备处主要负责人组成。办公室设在实验室与设备处。

第四条  我校仪器设备实行校、院（处、部）及个人三级管理，其中：

1、实验室及设备处作为学校仪器设备管理的职能部门，负责全校仪器设备的监督管理。

2、学院（处、部）等二级单位负责本单位仪器设备的使用环境、人员及机构管理。

3、仪器设备领用人负责所领用设备的保管、维护及使用安全。

第五条  实验室与设备处是我校仪器设备管理的职能部门，在主管副校长领导下，负责学校仪器设备监督管理工作，主要职责是：

1、负责全校仪器设备固定资产账目的管理。

2、根据国家相关法律、法规及政策规章，制定和执行学校有关规章制度；

3、负责仪器设备的安全监督、计量检测、维护维修等管理工作。

4、负责仪器设备的调拨与报废处理工作。

5、负责仪器设备的信息统计及档案管理工作。

第六条  学院（处、部）等二级单位须设置仪器设备管理员岗位（兼职亦可），委派专人负责本单位仪器设备相关的信息管理及对外联络工作。

  - 仪器设备的使用管理

第七条  仪器设备使用人员在进行操作前，须详细阅读仪器设备的使用说明及其相关操作指南，详细了解仪器设备的性能指标及其操作流程，在确认环境条件符合仪器设备使用要求的情况下，方可进行操作使用。操作人员违规操作，造成仪器设备损坏的，须进行赔偿；造成安全责任事故的，须承担相应法律责任。

第八条  仪器设备管理人员，须定期对所负责仪器设备进行维护保养。当仪器设备损坏时，应及时予以维修。处于保修期内的仪器设备，应及时联系厂家或供应商进行修理。保修期外的，须填写《北京中医药大学仪器设备维修申请表》，由实验室与设备处联系办理。

第九条  计量设备和压力容器应定期进行计量检测，由实验室与设备处联系相关技术单位统一办理。

第十条  大型仪器设备的管理

1、单价在10万元以上的大型仪器设备投入使用前，应制定详细操作规程和保养制度，配备专业的实验技术人员或教师担任管理人员。单价40万元以上（含40万）的大型仪器设备，实行专人专管，操作人员必须经过岗前培训，并考核合格。

2、大型仪器设备不得自行拆卸或解体使用，如须拆解，须经仪器设备采购及管理领导小组审批同意后方可进行。

3、大型仪器设备的使用或维修，须填写使用或维护记录，并存档备查。学校对大型仪器设备定期进行使用效益的评价评估。

第十一条  进口免税仪器设备，在海关监管期（五年）内，不得挪作他用或转移到非教学、科研单位。仪器设备报废时，需向海关申请办理撤除监管手续。

第十二条  仪器设备领用人离职、调动、退休，或者领用人发生变更的，须到实验室与设备处办理仪器设备信息变更手续。

第四章  仪器设备的调拨与报废

第十三条  我校仪器设备的调拨与报废处置工作由实验室与设备处统一负责。

第十四条  仪器设备的调拨处理

属于以下情况的设备可进行调剂调拨处理：

1、所属部门不再使用的闲置设备，并向实验室与设备处提出调拨申请的。

2、尚可使用的拟报废设备。

3、报废设备中尚具有使用价值的零配件。

凡属支援教学、扶贫等无偿捐赠调拨的仪器设备，由相关外联部门提出书面申请，经实验室与设备处审理，报校长办公会批准后，方可进行调拨。

第十五条  仪器设备的报废标准

属于以下情况的仪器设备可进行报废处理：

1、仪器设备严重损坏无法修复者；

2、超过使用寿命，基础件已严重损坏，虽经修理仍不能达到技术指标者；

3、技术严重落后，耗能过高，经济效益差者；

4、主要零部件无法补充，而又年久失修者；

5、机型已淘汰，性能低且不能降级使用者；

6、维修费过高（一次大修超过其原值50%以上），继续使用在经济上不合算者；

7、严重污染环境，或不能安全运转可能危害人身安全与健康，又无改造价值者；

8、计量检测不合格，予以强制报废的。

第十六条  仪器设备报废程序

1、申请报废仪器设备的部门填写《北京中医药大学仪器设备报废申请表》，交本单位仪器设备管理员汇总并填写《北京中医药大学仪器设备报废汇总表》后，报实验室与设备处。

2、实验室与设备处汇总全校拟报废仪器设备信息，并对拟报废设备进行技术鉴定。单价超过10万元的拟报废仪器设备须填写《北京中医药大学大型仪器设备报废鉴定表》，并存档备案。

3、实验室与设备处对拟报废仪器设备提出处理意见，报校长办公会审批后执行。

4、处置报废仪器设备，须在审计处监督下，由实验室与设备处负责组织进行。对报废仪器设备进行处置前，总值在100万元以上的，须报教育部审批；总值在100万元以下的，须报教育部备案。

5、仪器设备报废处置后，相关部门应及时调整仪器设备固定资产账目。

6、报废处理仪器设备的残值收益应及时上交学校财务处。

第五章  仪器设备的赔偿制度

第十七条  由于以下主观原因造成仪器设备损坏或丢失的，责任人应进行赔偿：

1、违反操作规程，造成仪器设备损坏的；

2、未经批准，擅自动用或拆卸仪器设备，至其损坏的；

3、工作失职，指导错误，纠正不及时造成仪器设备损坏的；

4、未经批准擅自将仪器设备携带出校外，造成仪器设备损坏或丢失的；

5、保管不当造成仪器设备损坏或丢失的。

第十八条  由于责任事故发生损坏、丢失仪器设备的按以下标准赔偿：

1、通用设备的折旧年限为10年，专用设备的折旧年限为15年。

2、仪器设备损坏的，按照修复该仪器设备的实际发生金额乘以折旧后比例赔偿。

3、仪器设备丢失的，按照该设备原值乘以折旧后比例赔偿。

第十九条  仪器设备赔偿处理的审批程序

责任事故发生损坏、丢失仪器设备的，当事人须填写《北京中医药大学仪器设备损坏丢失事故报告单》交实验室与设备处。

1、损坏丢失设备价值一万元以下为一般事故，由各使用单位主管部门审批，报实验室与设备处备案，丢失事故同时报保卫处备案。

2、损坏丢失设备价值一万元至五万元为重大事故，由各使用单位主管部门报实验室与设备处审批，由实验室与设备处报学校备案，丢失事故同时报保卫处备案。

3、损坏丢失设备价值五万元以上为特大事故，由各使用单位主管部门报实验室与设备处，再由实验室与设备处报学校审批，丢失事故同时报保卫处备案。

4、在确定赔偿金额和偿还日期后，赔偿费由偿还人上交财务。故意拖欠的，学校可采取适当的行政措施，或强制执行。

第二十条  仪器设备发生被盗、丢失及损坏等责任事故的，管理人员须及时向本单位领导、保卫处和实验室与设备处报告，并对事故现场予以保护，配合安全保卫部门进行调查。在明确原因责任后，根据损失大小，依相关规定对责任人进行处罚。

第六章  仪器设备的档案管理

第二十一条  建立仪器设备管理全过程的档案机制，实现管理全过程的可追溯化。档案内容须包括：

1、仪器设备购置全过程档案。

2、历年全校仪器设备使用及效益评估情况统计档案。

3、全校仪器设备的维修、维护档案。

4、仪器设备报废及调拨档案记录。

第七章  附  则

第二十二条  本办法经校长办公会讨论通过，自发布之日起实施。2006年4月29日印发的《北京中医药大学大型仪器设备管理办法》京中字[2006] 084号、《北京中医药大学“211工程”建设项目仪器设备管理办法》京中字[2006]085号，以及《北京中医药大学仪器设备管理办法》京中字[2006]087号同时废止。

第二十三条  本办法由学校仪器设备采购及管理领导小组负责解释。