逸夫科研楼消防值班管理制度

1、组织单位全体员工认真学习消防安全知识和法规，工作中严格按照操作程序进行作业，增强防患意识和责任感；

2、层层签订消防安全责任状，将责任分解到每一个实验室和相关人员；全体人员要爱护消防器材，做到会使用，会报警，熟记火警电话“119” ；

3、定期开展消防安全检查，召开消防安全工作会议，分析单位消   防形势和现状，并提出整改措施；

4、实验室的电气线路必须经具有安装资格的工程技术人员安装，严禁私拉乱接和违章操作；

5、大楼内配备的消防器材或自动消防设施应经常保持完好有效齐全；

6、加强易燃易爆等化学物品的管理，实行专人保管，定点贮藏；

7、大楼内应保障疏散通道、安全出口畅通，保持消防疏散安全指示标志和应急照明设施经常处于正常状态；

8、逸夫科研楼实行 24小时值班制度，值班人员要认真履行职责，发现消防隐患应及时处置和报警。

9、对玩忽职守人员造成的损失按照有关制度追究相关人员的责任。