科研实验中心大型仪器开放使用管理规定

一、入室人员要熟悉实验室的各项规章制度：《实验室守则》、《实验室安全管理条列》、《实验设备管理规定》等。

二、大型精密仪器设备是在专人、专岗下使用与操作，使用人需掌握仪器设备的性能、工作原理、用途和操作规范，严格执行仪器设备的操作流程，确保仪器设备的安全性和完好性；其他人员未经允许不得擅自使用。

三、对非专职人员使用大型精密仪器设备应提前办理手续，经过培训，取得上岗证后方能使用。

四、任何大型仪器设备在使用中，由于人为因素违反操作规程所造成的损坏，应由使用者承担责任。

五、使用大型仪器过程中应严格按严格遵守操作规程和有关规定，服从操作人员的管理和指导，严禁随意更改仪器原有参数设置和工作站内容。

六、仅在实验室计算机的规定目录下存储所需内容，不准随意安装软件，注意防止计算机病毒，严禁使用实验室的计算机玩游戏或看影碟等未经大型仪器专管人同意，不得随意使用自带U盘、移动硬盘等拷存数据，如需拷存数据，请大型仪器专管教师使用光盘进行存拷数据。

七、仪器设备使用完毕，用户和操作人员共同检查仪器，及时、如实、详细记录仪器使用信息，包括仪器使用机时或仪器出现故障等有关情况，详细填写《精密贵重仪器设备使用记录本》，并清理所用物品后，用户方可离开。仪器管理人员保存好使用维护记录备查。

八、大型仪器管理人员要维护和创造科研实验的良好环境，保证仪器处在良好的运行状态。同时做好仪器环境、卫生和安全工作，实验室装备摆放有序、整齐清洁，严禁摆放与实验室无关的器具；未经管理责任人允许，其它任何人员不得乱动仪器设备。