科研综合楼实验室安全责任书

为规范科研综合楼实验室安全管理制度，确保实验室和室内相关人员安全，增强师生的责任感，防患于未然，根据“谁使用、谁负责”的原则，特制订本责任书。

北京中医药研究院与进入科研综合楼实验室的教师、学生（须导师认可签字）签订本安全责任书。

一、责任期限：     年   月   日至结束实验，取消门禁。

二、准入条件：进入实验室的师生均受过实验室安全培训（学生有“北京中医药大学实验室安全准入教育考试合格证书”），并熟悉实验室器材操作规范，保证实验室卫生清洁整齐，杜绝发生各种大小安全事故。

三、责任划分：

实验室团队负责人是第一责任人；实验室安全责任人及进入实验室的师生是直接责任人。

四、管理责任：

1.实验室内必须穿实验服，必须熟悉与本人实验相关的仪器（设备/药品/化学试剂等）性能、操作规范，特别注意妥善保管和使用各类易燃、易爆、易制毒、剧毒药品并了解与其相关的安全知识。如果不了解上述知识和技术，必须请教实验室安全责任人，掌握之后方可进入实验室。进入实验室第一时间熟知消防设施（如灭火器、应急喷淋等）位置，会操作使用灭火器，若发生爆炸、火灾、跑水，或下水道堵塞等情况，第一时间通知实验室安全负责人及科研综合楼内分管人员。

2. 每次实验开始前，首先检查实验室相关仪器、水电、门窗是否异常，发现问题及时报告实验室安全责任人或管理人员；实验过程中，实验人员不得擅自离开实验室。每次实验完成后，实验人员必须留下观察五分钟，方可离开实验室。并清理环境卫生，并将仪器设备、试剂等摆放整齐。

3.实验用试剂、耗材（包括待处理实验动物）等必须有标签，标签内有包括名称、浓度（试剂）、使用人、使用时间等信息。试剂瓶有序分类整齐摆放在试剂柜或架子上，试剂柜外侧贴有化学试剂目录。

4.非上班时间，实验室内学生开展实验必须有老师在场。每天最后离开的人员，要检查水、电、门、窗、气，完成《科研综合楼自查记录本》填写，确保实验室安全，方可离开。

6.实验室内严禁饮食，一经发现严肃处理。

五、责任追究

1. 实验室发生人为原因引起的安全事故如爆炸、火灾、跑水，或下水道堵塞、仪器损坏等，将追究团队负责人和直接责任人的责任并上报学校；

2. 实验过程中由于学生过错或学生自身原因造成仪器损坏等安全责任事故，学生的导师也需承担责任并上报学校。

本责任书一式二份，双方各执一份，签字生效。

学生导师签字：                     日期：

学生签字：                         日期：